## INFORMACIÓN
Datos del ítem | [7 empty] | En sitio (instalaciones del cliente)
Instrumento | Marca | Modelo | Serie | Ubicación | Inventario | Número de certificado | Fecha de recepción | Laboratorio BTMC
CONGELADOR | SUPERNORDICO | HORIZONTAL | P5995 | RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS | 13821 | JS5807-26 | 2026-03-12
BUEN ESTADO
REGULAR ESTADO
Datos de calibración |  |  | Datos del cliente |  |  |  |  | MAL ESTADO
Lugar de calibración: | En sitio (instalaciones del cliente) |  | Solicitante: | CLÍNICA PALERMO
Estado físico: | BUEN ESTADO |  | NIT: | 860006745
Fecha de calibración: | 2026-03-12 |  | Teléfono: | 5727777
Fecha de emisión: | 2026-03-12 |  | Dirección: | CALLE 45 C # 22-02
Temperatura mínima: | 23.4453 |  | Ciudad: | BOGOTÁ
Temperatura máxima: | 24.269
Humedad mínima: | 60
Humedad máxima: | 63.3113
Calibración realizada por: | ING. GABRIEL DURÁN
Note on A3: CABLE SG, CABLE DE PODER, BRAZALETE DE ADULTO,ZONDA DE TEMPERATURA,CABLE NIBP, SENSOR SPO2. -ADMINI

## Redondeo (hidden)
DATO 1
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 2
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 3
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 4
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 5
Dato |  | 22,507260 | 0 | 0 | 22.5073 |  | 22,5073
22.5073 | Dato redondeado | 6 decimal | 0
| 23 | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 26 | 2 | 22 | 0,50726 | 5 | 50726 | 5e-05 | 22.5072 | 22,5073
|  | 6 | 2 | [5 empty] | 22,5073
|  | 6 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 8 | 3
4 Decimales
22,5073 |  | 22,50726 | 6 | 6
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 73 | 7 | 22 | 0,5073 | 4 | 5073 | 0.0005 | 22.5068 | 22,507
|  | 3 | 7 | [5 empty] | 22,507
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 7 | 3
3 Decimales
22,507 |  | 22,5073 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 07 | 0 | 22 | 0,507 | 3 | 507 | 0.005 | 22.502 | 22,51
|  | 7 | 0 | [5 empty] | 22,51
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 3
2 Decimales
22,51 |  | 22,507 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 51 | 5 | 22 | 0,51 | 2 | 51 | 0.05 | 22.46 | 22,5
|  | 1 | 5 | [5 empty] | 22,5
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 3
1 Decimales
22,5 |  | 22,51 | 1 | 1
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,5 | 2 | 22 | 0,5 | 1 | 5 | 0.5 | 22 | 23
|  | 5 | 2 | [5 empty] | 23
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 3
DATO 5
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 6
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 7
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 8
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 9
Dato | Dato redondeado | 0,172235 | 5 | 5e-06 | 0.17223 |  | 0,1722
0.17223 | 0,17 | 6 decimal | 5
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 21 | 2 | 0 | 0,17223469040821 | 14 | 17223469040821 | 5e-05 | 0.17218 | 0,1722
|  | 1 | 2 | [5 empty] | 0,1722
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 16 | 2
4 Decimales
0,1722 |  | 0,17223 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 22 | 2 | 0 | 0,1722 | 4 | 1722 | 0.0005 | 0.1717 | 0,172
|  | 2 | 2 | [5 empty] | 0,172
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,172 |  | 0,1722 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 72 | 7 | 0 | 0,172 | 3 | 172 | 0.005 | 0.167 | 0,17
|  | 2 | 7 | [5 empty] | 0,17
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 2
2 Decimales
0,17 |  | 0,172 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 17 | 1 | 0 | 0,17 | 2 | 17 | 0.05 | 0.12 | 0,2
|  | 7 | 1 | [5 empty] | 0,2
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 4 | 2
1 Decimales
0,2 |  | 0,17 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,2 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 2 | 0.5 | -0.3 | 0
|  | 2 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 10
Dato | Dato redondeado | 0,187340 | 0 | 0 | 0.18734 |  | 0,1873
0.18734 | 0,19 | 6 decimal | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 31 | 3 | 0 | 0,187339742331 | 12 | 187339742331 | 5e-05 | 0.18729 | 0,1873
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 0,1873
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 14 | 2
4 Decimales
0,1873 |  | 0,18734 | 4 | 4
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 73 | 7 | 0 | 0,1873 | 4 | 1873 | 0.0005 | 0.1868 | 0,187
|  | 3 | 7 | [5 empty] | 0,187
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 6 | 2
3 Decimales
0,187 |  | 0,1873 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 87 | 8 | 0 | 0,187 | 3 | 187 | 0.005 | 0.182 | 0,19
|  | 7 | 8 | [5 empty] | 0,19
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,19 |  | 0,187 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 19 | 1 | 0 | 0,19 | 2 | 19 | 0.05 | 0.14 | 0,2
|  | 9 | 1 | [5 empty] | 0,2
|  | 9 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 4 | 2
1 Decimales
0,2 |  | 0,19 | 9 | 9
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,2 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 2 | 0.5 | -0.3 | 0
|  | 2 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 11
Dato | Dato redondeado | 0,202914 | 4 | 4e-06 | 0.20291 |  | 0
0.20291 | 0 | 6 decimal | 4

## CERTIFICADO
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5807-26
EQUIPO BAJO PRUEBA
| INSTRUMENTO: | [5 empty] | CONGELADOR
| MARCA: | [5 empty] | SUPERNORDICO
| MODELO: | [5 empty] | HORIZONTAL
| SERIE: | [5 empty] | P5995
| CÓDIGO INTERNO: | [5 empty] | 13821
| UBICACIÓN: | [5 empty] | RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS
| ESTADO FÍSICO: | [5 empty] | BUEN ESTADO
| FECHA DE RECEPCIÓN: | [5 empty] | 2026-03-12
| FECHA DE CALIBRACIÓN: | [5 empty] | 2026-03-12
DATOS DEL CLIENTE
| NOMBRE: | [5 empty] | CLÍNICA PALERMO
| NIT: | [5 empty] | 860006745
| TELÉFONO: | [5 empty] | 5727777
| DIRECCIÓN: | [5 empty] | CALLE 45 C # 22-02
| CIUDAD: | [5 empty] | BOGOTÁ
Este certificado expresa fielmente los resultados de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S. En tal caso, deberá reproducirse en su totalidad para garantizar que no sea sacado de contexto. Los resultados consignados en este certificado corresponden al momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S no se responsabiliza por los daños que puedan ser causados por el uso inadecuado de los equipos calibrados. El usuario es responsable de calibrar sus instrumentos a intervalos apropiados. El laboratorio no se hace responsable de la forma en que la información suministrada por el cliente pueda afectar los resultados de medición.
| REVISÓ Y AUTORIZÓ: | [5 empty] | CALIFICADO POR: |  |  |  | ING. GABRIEL DURÁN
[7 empty] | FECHA DE EMISIÓN: |  |  |  | 2026-03-12
[7 empty] | NÚMERO DE PÁGINAS: |  |  |  | 10
ING. JOHAN SEBASTIÁN PÉREZ
DIRECTOR DE LABORATORIO
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5807-26
CONDICIONES AMBIENTALES
El laboratorio de metrología BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S registra las condiciones ambientales (humedad y temperatura), tomando los valores máximos y mínimos alcanzados durante el tiempo en que se ejecuta la validación. A continuación, se presentan el promedio y la variación resultante.
|  |  |  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |  |  |  |  | HUMEDAD RELATIVA (%HR)
|  |  |  | 23.8572 |  | ± | 0.82366 |  | 61.6557 |  | ± | 3.3113
|  |  |  | La validación fue realizada en: |  |  |  |  | En sitio (instalaciones del cliente)
INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k”; la probabilidad de cobertura debe ser aproximadamente del 95 % y no inferior a este valor. La incertidumbre de medición se ha estimado con un nivel de confianza del 95,45 %, empleando una distribución t de Student. Cuando se hace una declaración de cumplimiento, el laboratorio toma como referencia las especificaciones del fabricante, la norma o los requisitos declarados por el cliente. La regla de decisión aplicada en estos casos es ¦Error¦ + U ≤ EMP, según la ASME B89.7.3.1. Si se cumple esta condición, la medición se considera conforme y se registra como “PASA”; de lo contrario, se registra como “FALLA”. El laboratorio no determina la probabilidad de aceptación falsa o rechazo falso; sin embargo, esta puede calcularse de acuerdo con el numeral 8 de la guía JCGM 106:2012.
PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN
La calificación se ejecutó mediante el método de comparación directa con un patrón de referencia, de acuerdo con el procedimiento interno para refrigeradores BTM-P-050.
TRAZABILIDAD
El laboratorio BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S establece la trazabilidad metrológica de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena documentada de calibraciones referenciadas a patrones de medida primarios. Esta vinculación se logra mediante el uso de patrones calibrados por institutos nacionales de metrología (INM) y por laboratorios acreditados por un organismo de acreditación.
PATRÓN | [5 empty] | SERIE |  |  |  |  | CALIBRACIÓN |  |  | CERTIFICADO
Datalogger de Temperatura 4 Sondas | [5 empty] | 230310997 |  |  |  |  | 2026-02-02 |  |  | 319239_A 319239_B 319240_A 319240_B 319241_A 319241_B 319241_A 319242_B
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5807-26
1. OBJETIVO
El presente sistema de calificación se diseñó con el fin de documentar los resultados obtenidos durante la calificación del funcionamiento de refrigeradores y congeladores en condiciones normales de operación. Para ello, se monitoreó la temperatura con el equipo cargado y se compararon los resultados con los criterios de aceptación definidos por el cliente.
2. ALCANCE
El propósito de la calificación es comprobar la eficacia de la refrigeración y la repetibilidad de su operación mediante la aplicación de tres protocolos: instalación, operación y desempeño.
3. CALIFICACIÓN DE INSTALACIÓN (IQ)
Este proceso busca determinar la idoneidad del lugar de instalación, las características físicas del equipo y las condiciones en las que se encuentra.
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
Indicador de temperatura: |  |  |  |  | Digital
Control de temperatura: |  |  |  |  | -17 °C
Rango de operación: |  |  |  |  | -23 °C a -15 °C
Tensión de operación: |  |  |  |  | 120 V
Capacidad volumétrica:
3.2 COMPONENTES DEL EQUIPO
ACCESORIO | [5 empty] | RESULTADO |  |  |  | OBSERVACIONES
Chasis/Carcasa | [5 empty] | PASA
Cables/Sensores | [5 empty] | PASA
Puerta | [5 empty] | PASA
Indicador/display | [5 empty] | PASA
Alarmas | [5 empty] | PASA
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5807-26
3.3 INSTALACIÓN FÍSICA Y ELÉCTRICA
CRITERIO | [13 empty] | RESULTADO
El panel de control se encuentra debidamente instalado y operando. | [13 empty] | PASA
El equipo se encuentra totalmente nivelado sobre una superficie plana. | [13 empty] | PASA
La compuerta, el empaque y las bisagras se encuentran debidamente instalados, lo que garantiza la hermeticidad adecuada para la operación y el desempeño del equipo. | [13 empty] | PASA
La cámara se encuentra libre de soldaduras y en condiciones adecuadas. | [13 empty] | PASA
El voltaje de la red eléctrica a la que se encuentra conectado el equipo cumple con sus requisitos, según la ficha técnica. | [13 empty] | PASA
Cuenta con instalación eléctrica de 3 pines y polo a tierra. | [13 empty] | PASA
El cable de red se encuentra en buen estado, sin peladuras ni quiebres. | [13 empty] | PASA
4. CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN (OQ)
La calificación de operación de un refrigerador o congelador es una evaluación sistemática para determinar cómo está funcionando el aparato en términos de eficiencia, rendimiento y condiciones generales. Este proceso suele implicar revisar varios aspectos clave para asegurar que el equipo funcione correctamente y cumpla con los estándares esperados.
4.1 DESCONEXIÓN ELÉCTRICA
Esta prueba evalúa el comportamiento del equipo ante una pérdida del suministro eléctrico. Se inicia desde una condición de estabilidad de temperatura y se mantiene durante un tiempo máximo de 15 minutos o hasta que la temperatura salga del rango, lo que ocurra primero, con el fin de conservar la cadena de frío de la carga almacenada.
Hora de desconexión |  |  |  | 2026-03-12 |  |  | 8:21
Hora de reconexión |  |  |  | 2026-03-12 |  |  | 8:36
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5807-26
RESULTADOS
Datalogger |  |  | Temperatura °C | [5 empty] | Tiempo de recuperación [hh:mm:ss] |  |  |  |  | Observación
|  |  | Inicial |  | Final |  | Promedio
1 |  |  | -17.8037 |  | -17.1272 |  | -17.4654 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
2 |  |  | -17.788 |  | -16.636 |  | -17.212 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
3 |  |  | -18.2288 |  | -17.2069 |  | -17.7179 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
4 |  |  | -18.286 |  | -17.5912 |  | -17.9386 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
Promedio de temperatura en cámara (°C)
|  |  | Inicial |  |  | Final |  |  | Diferencia |  |  | Observación
|  |  | -18.0266 |  |  | -17.1403 |  |  | 0.8863 |  |  | En rango
Gráfica de desconexión eléctrica
4.2 APERTURA DE PUERTA
Esta prueba se realiza dentro de la zona estable del equipo. Se inicia con la apertura de la puerta hasta que la temperatura salga del rango o hasta que hayan transcurrido 5 minutos, lo que ocurra primero. Posteriormente, se cierra la puerta.
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5807-26
Hora de apertura |  |  |  | 2026-03-12 |  |  | 8:51
Hora de cierre |  |  |  | 2026-03-12 |  |  | 8:56
RESULTADOS
Datalogger |  |  | Temperatura °C | [5 empty] | Tiempo de recuperación [hh:mm:ss] |  |  |  |  | Observación
|  |  | Inicial |  | Final |  | Promedio
1 |  |  | -17.8037 |  | -15.8879 |  | -16.8458 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
2 |  |  | -17.6394 |  | -15.6953 |  | -16.6673 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
3 |  |  | -17.7751 |  | -15.9067 |  | -16.8409 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
4 |  |  | -18.2687 |  | -16.026 |  | -17.1473 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
Promedio de temperatura en cámara (°C)
|  |  | Inicial |  |  | Final |  |  | Diferencia |  |  | Observación
|  |  | -17.8717 |  |  | -15.879 |  |  | 1.9927 |  |  | En rango
Gráfica de apertura de puerta
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5807-26
5. CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO (PQ)
Esta prueba pretende comprobar la efectividad y la reproducibilidad del proceso bajo condiciones normales y límites de operación.
5.1 DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA
En esta prueba se ubican los registradores de temperatura en el interior del equipo con carga. La prueba se realiza durante un periodo determinado para analizar el comportamiento de la temperatura dentro de la cámara y en los productos almacenados en el equipo.
Hora de inicio |  |  |  | 2026-03-12 |  |  | 9:11
Hora de finalización |  |  |  | 2026-03-12 |  |  | 15:11
RESULTADOS
Datalogger |  |  | Temperatura °C | [5 empty] | Tiempo de recuperación [hh:mm:ss] |  |  |  |  | Observación
|  |  | Mínima |  | Máxima |  | Promedio
1 |  |  | -18.4499 |  | -16.8039 |  | -17.6269 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
2 |  |  | -17.8172 |  | -15.8848 |  | -16.851 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
3 |  |  | -18.5062 |  | -16.8437 |  | -17.6749 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
4 |  |  | -19.0833 |  | -16.9797 |  | -18.0315 |  | No aplica |  |  |  |  | En rango
Promedio de temperatura en cámara (°C)
|  |  | Mínima |  |  | Máxima |  |  | Diferencia |  |  | Observación
|  |  | -18.4642 |  |  | -16.628 |  |  | 1.8361 |  |  | En rango
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5807-26
Gráfica de la prueba de desempeño
6. CALIBRACIÓN DEL INDICADOR DE TEMPERATURA
|  |  | Lectura (°C) |  | Patrón (°C) |  | Indicador (°C) |  | Error (°C) |  | Incertidumbre expandida ± |  |  | k
|  |  | 1 |  | -17.4992 |  | -17.8037 |  | -0.30444 |  | 0.56 |  |  | 2
|  |  | 2 |  | -17.4096 |  | -17.9605 |  | -0.55098 |  | 0.56 |  |  | 2
|  |  | 3 |  | -17.2033 |  | -17.3932 |  | -0.1899 |  | 0.56 |  |  | 2
|  |  | 4 |  | -17.1907 |  | -17.359 |  | -0.16836 |  | 0.56 |  |  | 2
|  |  | 5 |  | -17.2036 |  | -17.3509 |  | -0.14731 |  | 0.56 |  |  | 2
|  |  | 6 |  | -17.1698 |  | -17.8444 |  | -0.67468 |  | 0.56 |  |  | 2
|  |  | 7 |  | -16.9813 |  | -17.3429 |  | -0.36165 |  | 0.56 |  |  | 2
|  |  | 8 |  | -16.9735 |  | -17.2318 |  | -0.2583 |  | 0.56 |  |  | 2
[5 empty] | Promedio del patrón (°C) |  |  | Promedio del indicador (°C) |  |  | Error promedio (°C)
[5 empty] | -17.2038 |  |  | -17.5358 |  |  | -0.33195
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5807-26
7. RECALIFICACIÓN
Criterios para la recalificación:
El instrumento debe recalificarse cuando:
Se cumpla la fecha establecida de recalificación.
Se realice una modificación o cambio de los parámetros del controlador de temperatura.
Se realicen cambios o modificaciones de partes del equipo que alteren su desempeño.
Se realice un cambio de ubicación del equipo.
Se realice mantenimiento correctivo del medio isotérmico.
Se presenten dudas sobre las mediciones observadas en el medio isotérmico.
8. CONCLUSIONES
* La temperatura promedio de la cámara se mantiene en el rango establecido por el cliente (-23 °C a -15 °C).
* El equipo no se sale del rango durante los 15 minutos de desconexión eléctrica ni luego de una apertura de puerta de 5 minutos.
* El equipo se encuentra funcionando de manera óptima de acuerdo con las pruebas realizadas.
9. RECOMENDACIONES
Descripción | [9 empty] | Sí |  | No
Ajustar límite superior | [11 empty] | x
Ajustar límite inferior | [11 empty] | x
Ajustar el valor del set point o punto de ajuste | [11 empty] | x
Ajustar el tiempo de descongelamiento | [11 empty] | x
Revisar los sensores de temperatura | [11 empty] | x
Realizar seguimiento de la temperatura con un termómetro. | [9 empty] | x
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  | JS5807-26
10. ANEXOS
ANEXO 1. UBICACIÓN ESPACIAL
|  | 1 | [7 empty] | 3
[6 empty] | 2 | [7 empty] | 4
|  |  | Sensor 1 (°C) |  |  | Sensor 2 (°C) |  |  | Sensor 3 (°C) |  |  | Sensor 4 (°C)
|  |  | -17.6269 |  |  | -16.851 |  |  | -17.6749 |  |  | -18.0315
*** FIN DEL CERTIFICADO ***

## DATOS
PRUEBA DE DESEMPEÑO
| Datalogger 1 | Datalogger 2 | Datalogger 3 | Datalogger 4
9:11 | -17.7 | -17.2058 | -17.8558 | -18.1693
9:31 | -17.4508 | -16.938 | -17.567 | -17.9351
9:51 | -17.8382 | -17.3401 | -17.976 | -18.3559
10:11 | -17.5403 | -17.0612 | -17.677 | -17.9939
10:31 | -17.666 | -17.1559 | -17.8237 | -18.1268
10:51 | -17.0607 | -16.4218 | -17.1493 | -17.34
11:11 | -17.1364 | -16.5535 | -17.2522 | -17.4273
11:31 | -18.4499 | -17.8172 | -18.5062 | -19.0833
11:51 | -17.2722 | -16.6897 | -17.3654 | -17.8227
12:11 | -17.4944 | -16.9388 | -17.6537 | -17.9793
12:31 | -17.9142 | -17.395 | -18.0614 | -18.3582
12:51 | -17.9 | -17.396 | -18.0226 | -18.4293
13:11 | -18.2431 | -17.6407 | -18.4263 | -18.7852
13:31 | -16.8039 | -15.8848 | -16.8437 | -16.9797
13:51 | -17.1838 | -16.4421 | -17.2871 | -17.6619
14:11 | -18.2122 | -17.6858 | -18.4005 | -18.8725
14:31 | -17.2379 | -16.6496 | -17.3306 | -17.7298
14:51 | -16.8137 | -15.8977 | -17.0507 | -17.1311
15:11 | -17.8037 | -17.3095 | -17.968 | -18.3019
Prueba de desconexión eléctrica
HORA | Datalogger 1 | Datalogger 2 | Datalogger 3 | Datalogger 4
8:21 | -17.8037 | -17.788 | -18.2288 | -18.286
8:22 | -17.7911 | -17.2852 | -17.9531 | -18.2464
8:23 | -17.7113 | -17.217 | -17.8672 | -18.1789
8:24 | -17.6142 | -17.1288 | -17.7834 | -18.0993
8:25 | -17.5795 | -17.0631 | -17.7517 | -18.0634
8:26 | -17.5566 | -17.054 | -17.6869 | -18.0397
8:27 | -17.5323 | -17.0372 | -17.6804 | -18.0206
8:28 | -17.5221 | -17.0454 | -17.657 | -18.0075
8:29 | -17.5213 | -17.0296 | -17.7082 | -17.9914
8:30 | -17.4487 | -16.9276 | -17.637 | -17.9043
8:31 | -17.4334 | -16.9506 | -17.6147 | -17.9009
8:32 | -17.3519 | -16.8886 | -17.5226 | -17.8571
8:33 | -17.2541 | -16.7273 | -17.3414 | -17.6599
8:34 | -17.1625 | -16.7046 | -17.4158 | -17.5621
8:35 | -17.1602 | -16.7107 | -17.3233 | -17.582
8:36 | -17.1272 | -16.636 | -17.2069 | -17.5912
Prueba de apertura de puerta
HORA | Datalogger 1 | Datalogger 2 | Datalogger 3 | Datalogger 4
8:51 | -17.8037 | -17.6394 | -17.7751 | -18.2687
8:52 | -17.5245 | -17.4882 | -17.6507 | -18.0014
8:52 | -17.466 | -16.9304 | -17.6221 | -17.9519
8:52 | -17.3976 | -16.9111 | -17.5873 | -17.8822
8:53 | -17.1617 | -16.6774 | -17.4215 | -17.5355
8:53 | -16.8827 | -16.3012 | -16.88 | -17.4338
8:53 | -16.8278 | -16.3658 | -17.0923 | -17.1999
8:54 | -16.8105 | -16.4428 | -17.0433 | -17.4219
8:54 | -16.7696 | -16.2617 | -16.918 | -17.4141
8:54 | -16.6818 | -16.2413 | -16.8923 | -17.1839
8:55 | -16.6371 | -16.3391 | -16.5858 | -17.108
8:55 | -16.6089 | -16.1309 | -16.8377 | -17.2135
8:55 | -16.4756 | -15.8129 | -16.4726 | -17.1649
8:56 | -16.3007 | -15.5425 | -16.2047 | -16.7377
8:56 | -16.1576 | -15.8872 | -16.184 | -16.4309
8:56 | -15.8879 | -15.6953 | -15.9067 | -16.026