## INFORMACIÓN
Datos del item | [7 empty] | En sitio ( instalaciones del cliente)
Intrumento | Marca | Modelo | Serie | Ubicación | Inventario | Número de Certificado | Fecha de Recepción | Laboratorio BTMC
BUEN ESTADO
REGULAR ESTADO
Datos de calibración |  |  | Datos del cliente |  |  |  |  | MAL ESTADO
Lugar de calibración: | En sitio ( instalaciones del cliente) |  | Solicitante: | HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL MAGDALENA CENTRO
Estado Físico: | BUEN ESTADO |  | Nit: | 901.532.463-8
Fecha de calibración: | 0 |  | Telefono: | 3007835072
Fecha de emisión: | 0 |  | Dirección: | CARRERA 15 ENTRE CALLE 18 y 19
Temperatura mínima: | 24.1 |  | Ciudad: | LA DORADA - CALDAS
Temperatura máxima: | 24.5
Humedad Mínima: | 60
Humedad Máxima: | 63
Calibración realiza por: | ING. GABRIEL DURÁN
Note on A3: CABLE SG, CABLE DE PODER, BRAZALETE DE ADULTO,ZONDA DE TEMPERATURA,CABLE NIBP, SENSOR SPO2. -ADMINI

## Redondeo (hidden)
DATO 1
Dato | Dato redondeado | 2,579698 | 8 | 8e-06 | 2.5797 |  | 2,5797
2.5797 | 2,6 | 6 decimal | 8
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 08 | 0 | 2 | 0,57969758912308 | 14 | 57969758912308 | 5e-05 | 2.5796 | 2,5797
|  | 8 | 0 | [5 empty] | 2,5797
|  | 8 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 16 | 2
4 Decimales
2,5797 |  | 2,57970 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 97 | 9 | 2 | 0,5797 | 4 | 5797 | 0.0005 | 2.5792 | 2,580
|  | 7 | 9 | [5 empty] | 2,580
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 6 | 2
3 Decimales
2,580 |  | 2,5797 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 80 | 8 | 2 | 0,580 | 3 | 580 | 0.005 | 2.575 | 2,58
|  | 0 | 8 | [5 empty] | 2,58
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
2,58 |  | 2,580 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 58 | 5 | 2 | 0,58 | 2 | 58 | 0.05 | 2.53 | 2,6
|  | 8 | 5 | [5 empty] | 2,6
|  | 8 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 4 | 2
1 Decimales
2,6 |  | 2,58 | 8 | 8
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,6 | 2 | 2 | 0,6 | 1 | 6 | 0.5 | 2.1 | 3
|  | 6 | 2 | [5 empty] | 3
|  | 6 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 2
Dato | Dato redondeado | 2,608643 | 3 | 3e-06 | 2.6086 |  | 2,6086
2.6086 | 2,6 | 6 decimal | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 53 | 5 | 2 | 0,60864286415953 | 14 | 60864286415953 | 5e-05 | 2.6086 | 2,6086
|  | 3 | 5 | [5 empty] | 2,6086
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 16 | 2
4 Decimales
2,6086 |  | 2,60864 | 4 | 4
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 86 | 8 | 2 | 0,6086 | 4 | 6086 | 0.0005 | 2.6081 | 2,609
|  | 6 | 8 | [5 empty] | 2,609
|  | 6 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
2,609 |  | 2,6086 | 6 | 6
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 09 | 0 | 2 | 0,609 | 3 | 609 | 0.005 | 2.604 | 2,61
|  | 9 | 0 | [5 empty] | 2,61
|  | 9 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
2,61 |  | 2,609 | 9 | 9
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 61 | 6 | 2 | 0,61 | 2 | 61 | 0.05 | 2.56 | 2,6
|  | 1 | 6 | [5 empty] | 2,6
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
2,6 |  | 2,61 | 1 | 1
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,6 | 2 | 2 | 0,6 | 1 | 6 | 0.5 | 2.1 | 3
|  | 6 | 2 | [5 empty] | 3
|  | 6 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 3
Dato | Dato redondeado | 2,599160 | 0 | 0 | 2.5992 |  | 2,5992
2.5992 | 2,6 | 6 decimal | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 26 | 2 | 2 | 0,59916008062426 | 14 | 59916008062426 | 5e-05 | 2.5991 | 2,5992
|  | 6 | 2 | [5 empty] | 2,5992
|  | 6 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 16 | 2
4 Decimales
2,5992 |  | 2,59916 | 6 | 6
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 92 | 9 | 2 | 0,5992 | 4 | 5992 | 0.0005 | 2.5987 | 2,599
|  | 2 | 9 | [5 empty] | 2,599
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 6 | 2
3 Decimales
2,599 |  | 2,5992 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 99 | 9 | 2 | 0,599 | 3 | 599 | 0.005 | 2.594 | 2,60
|  | 9 | 9 | [5 empty] | 2,60
|  | 9 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 2
2 Decimales
2,60 |  | 2,599 | 9 | 9
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 60 | 6 | 2 | 0,60 | 2 | 60 | 0.05 | 2.55 | 2,6
|  | 0 | 6 | [5 empty] | 2,6
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
2,6 |  | 2,60 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,6 | 2 | 2 | 0,6 | 1 | 6 | 0.5 | 2.1 | 3
|  | 6 | 2 | [5 empty] | 3
|  | 6 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 4
Dato | Dato redondeado | 2,602860 | 0 | 0 | 2.6029 |  | 2,6029
2.6029 | 2,6 | 6 decimal | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 22 | 2 | 2 | 0,60286027299722 | 14 | 60286027299722 | 5e-05 | 2.6028 | 2,6029
|  | 2 | 2 | [5 empty] | 2,6029
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 16 | 2
4 Decimales
2,6029 |  | 2,60286 | 6 | 6
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 29 | 2 | 2 | 0,6029 | 4 | 6029 | 0.0005 | 2.6024 | 2,603
|  | 9 | 2 | [5 empty] | 2,603
|  | 9 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
2,603 |  | 2,6029 | 9 | 9
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 03 | 0 | 2 | 0,603 | 3 | 603 | 0.005 | 2.598 | 2,60
|  | 3 | 0 | [5 empty] | 2,60
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
2,60 |  | 2,603 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 60 | 6 | 2 | 0,60 | 2 | 60 | 0.05 | 2.55 | 2,6
|  | 0 | 6 | [5 empty] | 2,6
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
2,6 |  | 2,60 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,6 | 2 | 2 | 0,6 | 1 | 6 | 0.5 | 2.1 | 3
|  | 6 | 2 | [5 empty] | 3
|  | 6 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 5
Dato |  | 0,000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0000
0 | Dato redondeado | 6 decimal | 0
| FALSE | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 5e-05 | -5e-05 | 0,0000
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,0000
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 1 | 2
4 Decimales
0,0000 |  | 0,00000 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 00 | 0 | 0 | 0,0000 | 4 | 0000 | 0.0005 | -0.0005 | 0,000
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,000
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,000 |  | 0,0000 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 00 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | 000 | 0.005 | -0.005 | 0,00
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,00
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,00 |  | 0,000 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 00 | 0.05 | -0.05 | 0,0
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,0
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,0 |  | 0,00 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 5
Dato | Dato redondeado | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Incertidumbre Expandida | #VALUE! | 6 decimal | #VALUE!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5e-05 | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #VALUE! | 23 | #VALUE!
4 Decimales
#VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0005 | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 Decimales
#VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.005 | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 Decimales
#VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05 | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 Decimales
#VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.5 | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE!
|  | #VALUE! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DATO 6
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 7
Dato | Dato redondeado | 1,052172 | 2 | 2e-06 | 1.0522 |  | 1,0522
1.0522 | 1,1 | 6 decimal | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 97 | 9 | 1 | 0,05217151643197 | 14 | 05217151643197 | 5e-05 | 1.0521 | 1,0522
|  | 7 | 9 | [5 empty] | 1,0522
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 16 | 2
4 Decimales
1,0522 |  | 1,05217 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 22 | 2 | 1 | 0,0522 | 4 | 0522 | 0.0005 | 1.0517 | 1,052
|  | 2 | 2 | [5 empty] | 1,052
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
1,052 |  | 1,0522 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 52 | 5 | 1 | 0,052 | 3 | 052 | 0.005 | 1.047 | 1,05
|  | 2 | 5 | [5 empty] | 1,05
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 2
2 Decimales
1,05 |  | 1,052 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 05 | 0 | 1 | 0,05 | 2 | 05 | 0.05 | 1 | 1,1
|  | 5 | 0 | [5 empty] | 1,1
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
1,1 |  | 1,05 | 5 | 5
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,1 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1
|  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 3 | 2
DATO 8
Dato | Dato redondeado | 1,052172 | 2 | 2e-06 | 1.0522 |  | 1,0522
1.0522 | 1,1 | 6 decimal | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 97 | 9 | 1 | 0,05217151643197 | 14 | 05217151643197 | 5e-05 | 1.0521 | 1,0522
|  | 7 | 9 | [5 empty] | 1,0522
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 16 | 2
4 Decimales
1,0522 |  | 1,05217 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 22 | 2 | 1 | 0,0522 | 4 | 0522 | 0.0005 | 1.0517 | 1,052
|  | 2 | 2 | [5 empty] | 1,052
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
1,052 |  | 1,0522 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 52 | 5 | 1 | 0,052 | 3 | 052 | 0.005 | 1.047 | 1,05
|  | 2 | 5 | [5 empty] | 1,05
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 2
2 Decimales
1,05 |  | 1,052 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 05 | 0 | 1 | 0,05 | 2 | 05 | 0.05 | 1 | 1,1
|  | 5 | 0 | [5 empty] | 1,1
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
1,1 |  | 1,05 | 5 | 5
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,1 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1
|  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 3 | 2
DATO 9
Dato | Dato redondeado | 1,052172 | 2 | 2e-06 | 1.0522 |  | 1,0522
1.0522 | 1,1 | 6 decimal | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 97 | 9 | 1 | 0,05217151643197 | 14 | 05217151643197 | 5e-05 | 1.0521 | 1,0522
|  | 7 | 9 | [5 empty] | 1,0522
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 16 | 2
4 Decimales
1,0522 |  | 1,05217 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 22 | 2 | 1 | 0,0522 | 4 | 0522 | 0.0005 | 1.0517 | 1,052
|  | 2 | 2 | [5 empty] | 1,052
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
1,052 |  | 1,0522 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 52 | 5 | 1 | 0,052 | 3 | 052 | 0.005 | 1.047 | 1,05
|  | 2 | 5 | [5 empty] | 1,05
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 2
2 Decimales
1,05 |  | 1,052 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 05 | 0 | 1 | 0,05 | 2 | 05 | 0.05 | 1 | 1,1
|  | 5 | 0 | [5 empty] | 1,1
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
1,1 |  | 1,05 | 5 | 5
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,1 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1
|  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 3 | 2
DATO 10
Dato | Dato redondeado | 1,052172 | 2 | 2e-06 | 1.0522 |  | 1,0522
1.0522 | 1,1 | 6 decimal | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 97 | 9 | 1 | 0,05217151643197 | 14 | 05217151643197 | 5e-05 | 1.0521 | 1,0522
|  | 7 | 9 | [5 empty] | 1,0522
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 16 | 2
4 Decimales
1,0522 |  | 1,05217 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 22 | 2 | 1 | 0,0522 | 4 | 0522 | 0.0005 | 1.0517 | 1,052
|  | 2 | 2 | [5 empty] | 1,052
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
1,052 |  | 1,0522 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 52 | 5 | 1 | 0,052 | 3 | 052 | 0.005 | 1.047 | 1,05
|  | 2 | 5 | [5 empty] | 1,05
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 2
2 Decimales
1,05 |  | 1,052 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 05 | 0 | 1 | 0,05 | 2 | 05 | 0.05 | 1 | 1,1
|  | 5 | 0 | [5 empty] | 1,1
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
1,1 |  | 1,05 | 5 | 5
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,1 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1
|  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 3 | 2
DATO 11
|  | Dato | Dato redondeado | 0,000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0000
|  | 0 | FALSE | 6 decimal | 0
|  |  |  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 5e-05 | -5e-05 | 0,0000
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,0000
|  |  |  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
[5 empty] | FALSE | 1 | 2
4 Decimales
|  | 0,0000 |  | 0,00000 | 0 | 0
|  |  |  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  |  |  | 00 | 0 | 0 | 0,0000 | 4 | 0000 | 0.0005 | -0.0005 | 0,000
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,000
|  |  |  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
[5 empty] | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
|  | 0,000 |  | 0,0000 | 0 | 0
|  |  |  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  |  |  | 00 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | 000 | 0.005 | -0.005 | 0,00
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,00
|  |  |  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
[5 empty] | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
|  | 0,00 |  | 0,000 | 0 | 0
|  |  |  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  |  |  | 00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 00 | 0.05 | -0.05 | 0,0
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,0
|  |  |  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
[5 empty] | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
|  | 0,0 |  | 0,00 | 0 | 0
|  |  |  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  |  |  | ,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
[5 empty] | FALSE | 3 | 2

## PATRON
#REF!
Deriva |  | Nominal | Medido | Corrección | Incertidumbre | k | Correcion estimada | Residuales | N-M-1 | u interpolación
#REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.15536
|  | 5.04 | 4.7 | 0.34 | 0.3 | 2 | 0.27904 | 0.06096
|  | 10.05 | 9.6 | 0.45 | 0.4 | 2 | 0.42885 | 0.021147
|  | 50.57 | 49.2 | 1.37 | 2 | 2 | 1.3133 | 0.056692
|  | 97.47 | 95.8 | 1.67 | 0 | 2 | 1.7657 | -0.095722
|  | 196.94 | 195.1 | 1.84 | 1.9 | 2 | 1.8156 | 0.024382
|  | 353.09 | 348.9 | 4.19 | 2.2 | 2 | 4.3665 | -0.17647
4.1128e-07
0.00020436
0.032914
0.11829
EQUIPO PATRÓN
| Equipo patrón: |  |  |  |  | Analizador de Desfibrilación
| Marca: |  |  |  |  | BC Biomedical
| Modelo: |  |  |  |  | DA2006P
| Serie: |  |  |  |  | (21)73962771
| Fecha de Calibración: |  |  |  |  | 2024-09-11
| No. Certificado: |  |  |  |  | L4873
| Incertidumbre energia: |  |  |  |  | 2.2
| Incertidumbre ECG: |  |  |  |  | 0.65
| Incertidumbre Tiempo: |  |  |  |  | 0.71
| Deriva Energia |  |  |  |  | 1
| Deriva ECG |  |  |  |  | 0.1
| Deriva tiempo |  |  |  |  | 0.3
| Resolución energia |  |  |  |  | 0.1
| Resolución ECG |  |  |  |  | 1
| Resolución tiempo |  |  |  |  | 1
| Factor de cobertura K: |  |  |  |  | 2

## MEDIDA
CORRECCIÓN CALIBRACIÓN DE ENERGIA
Valor nominal | Lectura 1 | Lectura 2 | Lectura 3 | Lectura 4 |  |  | Valor nominal | Lectura 1 | Lectura 2 | Lectura 3 | Lectura 4 | Promedio | Error
50 | 50.2249 | 50.7817 | 50.354 | 50.6158 |  |  | 50 | 50.2249 | 50.7817 | 50.354 | 50.6158 | 50.4941 | -0.49411
100 | 101.2249 | 101.2249 | 101.2249 | 101.2249 |  |  | 100 | 101.2249 | 101.2249 | 101.2249 | 101.2249 | 101.2249 | -1.2249
200 | 202.2249 | 202.7823 | 202.3959 | 201.8541 |  |  | 200 | 202.2249 | 202.7823 | 202.3959 | 201.8541 | 202.3143 | -2.3143
300 | 303.2249 | 303.0835 | 303.483 | 303.8041 |  |  | 300 | 303.2249 | 303.0835 | 303.483 | 303.8041 | 303.3989 | -3.3989
360 | 364.2249 | 364.112 | 363.7665 | 363.4648 |  |  | 360 | 364.2249 | 364.112 | 363.7665 | 363.4648 | 363.8921 | -3.8921
CALIBRACIÓN DE ECG
Valor nominal | Lectura 1 | Lectura 2 | Lectura 3 | Lectura 4
60 | 60 | 60 | 60 | 60
120 | 120 | 120 | 120 | 120
180 | 180 | 180 | 180 | 180
240 | 240 | 240 | 240 | 240
CALIBRACIÓN TIEMPO DE SINCRONISMO
ECG | Lectura 1 | Lectura 2 | Lectura 3 | Lectura 4
60 | 26 | 28 | 28 | 27
120 | 24 | 29 | 25 | 25
180 | 29 | 30 | 26 | 29
Medidas del equipo bajo prueba
Patrón (mmHg) |  | Lectura 1 (mmHg) |  | Lectura 2 (mmHg) | Lectura 3 (mmHg) | Lectura 4 (mmHg) |  | Promedio (mmHg) |  | Error (mmHg)
50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 0
100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 0
150 |  | 149 |  | 149 | 149 | 149 |  | 149 |  | -1
200 |  | 198 |  | 198 | 198 | 198 |  | 198 |  | -2
250 |  | 248 |  | 248 | 248 | 248 |  | 248 |  | -2
SPO2
Medidas del equipo bajo prueba
Patrón (%) |  | Lectura 1 (%) |  | Lectura 2 (%) | Lectura 3 (%) | Lectura 4 (%) |  | Promedio (%) |  | Error (%)
80 |  | 81 |  | 81 | 81 | 81 |  | 81 |  | 1
85 |  | 85 |  | 85 | 85 | 85 |  | 85 |  | 0
90 |  | 90 |  | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  | 0
95 |  | 95 |  | 95 | 95 | 95 |  | 95 |  | 0
99 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 1

## INCERTIDUMBRE
FUENTES DE INCERTIDUMBRE ENERGIA
Punto de calibración | Cert de calibración | Deriva | Interpolación | Resolución item | Resolución patrón | Repetibilidad | Incertidumbre combinada | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
50 | 1.1 | 0.57735 | 0.15536 | 0.28868 | 0.028868 | 0.1257 | 1.2913 | 347.678 | 2.0072 | 2.5919
100 | 1.1 | 0.57735 | 0.15536 | 0.28868 | 0.028868 | 0 | 1.2852 | 344.7072 | 2.0073 | 2.5797
200 | 1.1 | 0.57735 | 0.15536 | 0.28868 | 0.028868 | 0.19268 | 1.2995 | 340.6031 | 2.0074 | 2.6086
300 | 1.1 | 0.57735 | 0.15536 | 0.28868 | 0.028868 | 0.15839 | 1.2949 | 346.0842 | 2.0073 | 2.5992
360 | 1.1 | 0.57735 | 0.15536 | 0.28868 | 0.028868 | 0.17261 | 1.2967 | 344.3799 | 2.0073 | 2.6029
FUENTES DE INCERTIDUMBRE ECG
Punto de calibración | Cert de calibración | Deriva | Interpolación | Resolución item | Resolución patrón | Repetibilidad | Incertidumbre combinada | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
#REF! | 0.325 | 0.057735 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
60 | 0.325 | 0.057735 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 0.525 | 606.3793 | 2.0041 | 1.0522
120 | 0.325 | 0.057735 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 0.525 | 606.3793 | 2.0041 | 1.0522
180 | 0.325 | 0.057735 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 0.525 | 606.3793 | 2.0041 | 1.0522
240 | 0.325 | 0.057735 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0 | 0.525 | 606.3793 | 2.0041 | 1.0522
FUENTES DE INCERTIDUMBRE TIEMPO DE SINCRONISMO
Punto de calibración | Cert de calibración | Deriva | Interpolación | Resolución item | Resolución patrón | Repetibilidad | Incertidumbre combinada | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
60 | 0.355 | 0.17321 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0.47871 | 0.74287 | 17.2459 | 2.1583 | 1.6033
120 | 0.355 | 0.17321 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 1.1087 | 1.2457 | 4.7805 | 2.8693 | 3.5744
180 | 0.355 | 0.17321 | 0 | 0.28868 | 0.28868 | 0.86603 | 1.0357 | 6.1319 | 2.5165 | 2.6064

## CERTIFICADO
[11 empty] | CERTIFICADO N°: |  |  | 0
1. EQUIPO BAJO PRUEBA
| INSTRUMENTO: |  |  |  | 0
| MARCA: |  |  |  | 0
| MODELO: |  |  |  | 0
| SERIE: |  |  |  | 0
| CÓDIGO INTERNO: |  |  |  | 0
| UBICACIÓN: |  |  |  | 0
| ESTADO FÍSICO: |  |  |  | BUEN ESTADO
| FECHA DE RECEPCIÓN: |  |  |  | 0
| FECHA DE CALIBRACIÓN: |  |  |  | 0
2. DATOS DEL CLIENTE
| NOMBRE: |  |  |  | HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL MAGDALENA CENTRO
| NIT: |  |  |  | 901.532.463-8
| TELÉFONO: |  |  |  | 3007835072
| DIRECCIÓN: |  |  |  | CARRERA 15 ENTRE CALLE 18 y 19
| CIUDAD: |  |  |  | LA DORADA - CALDAS
Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas; no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S y se debe reproducir en su totalidad, para proporcionar seguridad de que el certificado no sea sacado de contexto. Los resultados que se encuentran en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones, BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S no se responsabiliza de los daños que puedan ser causados por el uso inadecuado de los equipos calibrados. El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados. El laboratorio no se hace responsable por cómo la información suministrada por el cliente afecte los resultados de medición.
| REVISÓ Y AUTORIZÓ: |  |  |  | CALIBRADO POR: |  |  |  | ING. GABRIEL DURÁN
[5 empty] | FECHA DE EMISIÓN: |  |  |  | 0
[5 empty] | NÚMERO DE PÁGINAS: |  |  |  | 4
ING. JOHAN SEBASTIÁN PÉREZ
DIRECTOR DE LABORATORIO
[11 empty] | CERTIFICADO N°: |  |  | 0
3. CONDICIONES AMBIENTALES
El laboratorio de metrología BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S registra las condiciones ambientales (Humedad y Temperatura) tomando los máximos y mínimos alcanzados durante el tiempo en que se ejecuta la calibración. A continuación se presenta el promedio y la variación resultante.
|  |  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |  |  |  | HUMEDAD RELATIVA (%HR)
|  |  | 24.3 | ± | 0.4 |  | 61.5 |  | ± | 3
|  |  | La calibración fue realizada en: |  |  |  | En sitio (instalaciones del cliente)
4. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k” y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor. La incertidumbre de medición ha sido estimada con un nivel de confianza del 95,45% empleando una distribución t de Student. Cuando se hace declaración de cumplimiento, el laboratorio hace referencia a las especificaciones del fabricante, norma o requisitos declarados por el cliente. La regla de decisión aplicada en estos casos será ¦Error¦ +U ≤ EMP según la ASME B89 7.3.1, si cumple la anterior condición la medición se toma como conforme y registrará un pasa, en caso contrario se registrará falla. La probabilidad de dar una aceptación falsa o un rechazo falso no lo determina el laboratorio, sin embargo se puede calcular de acuerdo a la guía JCGM 106:2012 según su numeral 8.
5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN
La calibración se ejecutó mediante el método de comparación directa con patrón de referencia de acuerdo con el procedimiento interno para desfibriladores BTM-P-005.
6. TRAZABILIDAD
El laboratorio BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S establece la trazabilidad metrológica de sus mediciones al sistema internacional de unidades (SI), por medio de una cadena documentada de calibraciones, las cuales se encuentran referenciadas a patrones de medidas primarios. Esta vinculación se logra a través del uso de patrones calibrados por institutos nacionales de metrología (INM) y por laboratorios acreditados por parte de un organismo de acreditación.
PATRÓN |  |  |  | SERIE |  |  |  |  | CALIBRACIÓN |  |  | CERTIFICADO
Analizador de Desfibrilación |  |  |  | (21)73962771 |  |  |  |  | 2026-02-12 |  |  | L5556
Simulador de signos vitales |  |  |  | 73581403 |  |  |  |  | 2026-02-12 |  |  | L5555
Simulador de SPO2 |  |  |  | 73021035 |  |  |  |  | 2026-02-11 |  |  | L5548
[11 empty] | CERTIFICADO N°: |  |  | 0
7. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN
Calibración de energía |  |  |  |  | Intervalo de medición (Joules): |  |  |  |  | 50 a 360 |  | Resolución (Joules): |  |  | 1
Equipo bajo prueba (Joules) |  | Medidas del equipo patrón
|  | Lectura 1 (Joules) | Lectura 2 (Joules) | Lectura 3 (Joules) |  | Lectura 4 (Joules) |  | Promedio (Joules) |  | Error (Joules) |  | Incertidumbre Expandida ± (Joules) |  |  | k
50 |  | 50.2249 | 50.7817 | 50.354 |  | 50.6158 |  | 50.4941 |  | -0.49411 |  | 2.5919 |  |  | 2.0072
100 |  | 101.2249 | 101.2249 | 101.2249 |  | 101.2249 |  | 101.2249 |  | -1.2249 |  | 2.5797 |  |  | 2.0073
200 |  | 202.2249 | 202.7823 | 202.3959 |  | 201.8541 |  | 202.3143 |  | -2.3143 |  | 2.6086 |  |  | 2.0074
300 |  | 303.2249 | 303.0835 | 303.483 |  | 303.8041 |  | 303.3989 |  | -3.3989 |  | 2.5992 |  |  | 2.0073
360 |  | 364.2249 | 364.112 | 363.7665 |  | 363.4648 |  | 363.8921 |  | -3.8921 |  | 2.6029 |  |  | 2.0073
Calibración de frecuencia cardiaca |  |  |  |  | Intervalo de medición (Lat/min): |  |  |  |  | 30 a 240 |  | Resolución (Lat/min): |  |  | 1
|  | Medidas del equipo bajo prueba | [5 empty] | *Lat/min= Latidos por minuto
Patrón (Lat/min) |  | Lectura 1 (Lat/min) | Lectura 2 (Lat/min) | Lectura 3 (Lat/min) |  | Lectura 4 (Lat/min) |  | Promedio (Lat/min) |  | Error (Lat/min) |  | Incertidumbre Expandida ± (Lat/min) |  |  | k
60 |  | 60 | 60 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 0 |  | 1.0522 |  |  | 2.0041
120 |  | 120 | 120 | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 0 |  | 1.0522 |  |  | 2.0041
180 |  | 180 | 180 | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 0 |  | 1.0522 |  |  | 2.0041
240 |  | 240 | 240 | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 0 |  | 1.0522 |  |  | 2.0041
Calibración de tiempo de sincronismo |  |  |  |  | Intervalo de medición (ms): |  |  |  |  | N/A |  | Resolución (ms): |  |  | 1
|  | Medidas del equipo patrón | [5 empty] | *ms= Milisegundos
Frecuencia (Lat/min) |  | Lectura 1 (ms) | Lectura 2 (ms) | Lectura 3 (ms) |  | Lectura 4 (ms) |  | Promedio (ms) |  | Incertidumbre Expandida ± (ms) |  |  | k
60 |  | 26 | 28 | 28 |  | 27 |  | 27.25 |  | 1.6033 |  |  | 2
120 |  | 24 | 29 | 25 |  | 25 |  | 25.75 |  | 3.5744 |  |  | 2
180 |  | 29 | 30 | 26 |  | 29 |  | 28.5 |  | 2.6064 |  |  | 2
[11 empty] | CERTIFICADO N°: |  |  | 0
Calibración de presión no invasiva |  |  |  |  | Intervalo de medición (mmHg): |  |  |  |  | 50 a 250 |  | Resolución (mmHg): |  |  | 1
|  | Medidas del equipo bajo prueba | [5 empty] | *mmHg = Milímetros de Mercurio
Patrón (mmHg) |  | Lectura 1 (mmHg) | Lectura 2 (mmHg) | Lectura 3 (mmHg) |  | Lectura 4 (mmHg) |  | Promedio (mmHg) |  | Error (mmHg) |  | Incertidumbre Expandida ± (mmHg) |  |  | k
50 |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 0 |  | 0.8 |  |  | 2
100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0.8 |  |  | 2
150 |  | 149 | 149 | 149 |  | 149 |  | 149 |  | -1 |  | 0.8 |  |  | 2
200 |  | 198 | 198 | 198 |  | 198 |  | 198 |  | -2 |  | 0.8 |  |  | 2
250 |  | 248 | 248 | 248 |  | 248 |  | 248 |  | -2 |  | 0.8 |  |  | 2
Calibración de saturación de oxígeno |  |  |  |  | Intervalo de medición (%): |  |  |  |  | 80 a 99 |  | Resolución (%): |  |  | 1
|  | Medidas del equipo bajo prueba | [5 empty] | *%= Porcentaje de Oxígeno
Patrón (%) |  | Lectura 1 (%) | Lectura 2 (%) | Lectura 3 (%) |  | Lectura 4 (%) |  | Promedio (%) |  | Error (%) |  | Incertidumbre Expandida ± (%) |  |  | k
80 |  | 81 | 81 | 81 |  | 81 |  | 81 |  | 1 |  | 2.6 |  |  | 2
85 |  | 85 | 85 | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 0 |  | 2.6 |  |  | 2
90 |  | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 0 |  | 2.6 |  |  | 2
95 |  | 95 | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 0 |  | 2.6 |  |  | 2
99 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  | 2.6 |  |  | 2
8. INFORMACIÓN ADICIONAL
Declaración de cumplimiento según: |  |  |  |  | N/A
Datos suministrados por el cliente: |  |  |  |  | N/A
Comentarios: |  |  |  |  | N/A
Factor de conversión: |  |  |  |  | N/A
*** FIN DEL CERTIFICADO ***