## INFORMACIÓN
Datos del item | [7 empty] | En sitio ( instalaciones del cliente)
Intrumento | Marca | Modelo | Serie | Ubicación | Inventario | Número de Certificado | Fecha de Recepción | Laboratorio BTMC
NEVERA DE TRANSPORTE | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | FARMACIA MATERNIDAD | NO REGISTRA | JS5788-26 | 2026-03-06
BUEN ESTADO
REGULAR ESTADO
Datos de calibración |  |  | Datos del cliente |  |  |  |  | MAL ESTADO
Lugar de calibración: | En sitio ( instalaciones del cliente) |  | Solicitante: | CLÍNICA PALERMO
Estado Físico: | BUEN ESTADO |  | Nit: | 860006745
Fecha de calibración: | 2026-03-06 |  | Telefono: | 5727777
Fecha de emisión: | 2026-03-06 |  | Dirección: | CALLE 45 C # 22-02
Temperatura mínima: | 24.1 |  | Ciudad: | BOGOTÁ
Temperatura máxima: | 24.5
Humedad Mínima: | 60
Humedad Máxima: | 63
Calibración realiza por: | ING. GABRIEL DURÁN

## Redondeo (hidden)
DATO 1
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 2
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 3
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 4
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 5
Dato |  | 22,507260 | 0 | 0 | 22.5073 |  | 22,5073
22.5073 | Dato redondeado | 6 decimal | 0
| 23 | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 26 | 2 | 22 | 0,50726 | 5 | 50726 | 5e-05 | 22.5072 | 22,5073
|  | 6 | 2 | [5 empty] | 22,5073
|  | 6 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 8 | 3
4 Decimales
22,5073 |  | 22,50726 | 6 | 6
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 73 | 7 | 22 | 0,5073 | 4 | 5073 | 0.0005 | 22.5068 | 22,507
|  | 3 | 7 | [5 empty] | 22,507
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 7 | 3
3 Decimales
22,507 |  | 22,5073 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 07 | 0 | 22 | 0,507 | 3 | 507 | 0.005 | 22.502 | 22,51
|  | 7 | 0 | [5 empty] | 22,51
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 3
2 Decimales
22,51 |  | 22,507 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 51 | 5 | 22 | 0,51 | 2 | 51 | 0.05 | 22.46 | 22,5
|  | 1 | 5 | [5 empty] | 22,5
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 3
1 Decimales
22,5 |  | 22,51 | 1 | 1
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,5 | 2 | 22 | 0,5 | 1 | 5 | 0.5 | 22 | 23
|  | 5 | 2 | [5 empty] | 23
|  | 5 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 3
DATO 5
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 6
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 7
Dato | Dato redondeado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | 6 decimal | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5e-05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.005 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 Decimales
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
DATO 8
Dato | Dato redondeado | 0,000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0000
0 | FALSE | 6 decimal | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 5e-05 | -5e-05 | 0,0000
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,0000
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 1 | 2
4 Decimales
0,0000 |  | 0,00000 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 00 | 0 | 0 | 0,0000 | 4 | 0000 | 0.0005 | -0.0005 | 0,000
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,000
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,000 |  | 0,0000 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 00 | 0 | 0 | 0,000 | 3 | 000 | 0.005 | -0.005 | 0,00
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,00
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,00 |  | 0,000 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 00 | 0.05 | -0.05 | 0,0
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0,0
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 4 | 2
1 Decimales
0,0 |  | 0,00 | 0 | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0.5 | -0.5 | 0
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 9
Dato | Dato redondeado | 0,172235 | 5 | 5e-06 | 0.17223 |  | 0,1722
0.17223 | 0,17 | 6 decimal | 5
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 21 | 2 | 0 | 0,17223469040821 | 14 | 17223469040821 | 5e-05 | 0.17218 | 0,1722
|  | 1 | 2 | [5 empty] | 0,1722
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 16 | 2
4 Decimales
0,1722 |  | 0,17223 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 22 | 2 | 0 | 0,1722 | 4 | 1722 | 0.0005 | 0.1717 | 0,172
|  | 2 | 2 | [5 empty] | 0,172
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 6 | 2
3 Decimales
0,172 |  | 0,1722 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 72 | 7 | 0 | 0,172 | 3 | 172 | 0.005 | 0.167 | 0,17
|  | 2 | 7 | [5 empty] | 0,17
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 5 | 2
2 Decimales
0,17 |  | 0,172 | 2 | 2
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 17 | 1 | 0 | 0,17 | 2 | 17 | 0.05 | 0.12 | 0,2
|  | 7 | 1 | [5 empty] | 0,2
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 4 | 2
1 Decimales
0,2 |  | 0,17 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,2 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 2 | 0.5 | -0.3 | 0
|  | 2 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 10
Dato | Dato redondeado | 0,187340 | 0 | 0 | 0.18734 |  | 0,1873
0.18734 | 0,19 | 6 decimal | 0
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 31 | 3 | 0 | 0,187339742331 | 12 | 187339742331 | 5e-05 | 0.18729 | 0,1873
|  | 1 | 3 | [5 empty] | 0,1873
|  | 1 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 14 | 2
4 Decimales
0,1873 |  | 0,18734 | 4 | 4
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 73 | 7 | 0 | 0,1873 | 4 | 1873 | 0.0005 | 0.1868 | 0,187
|  | 3 | 7 | [5 empty] | 0,187
|  | 3 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 6 | 2
3 Decimales
0,187 |  | 0,1873 | 3 | 3
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 87 | 8 | 0 | 0,187 | 3 | 187 | 0.005 | 0.182 | 0,19
|  | 7 | 8 | [5 empty] | 0,19
|  | 7 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 5 | 2
2 Decimales
0,19 |  | 0,187 | 7 | 7
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | 19 | 1 | 0 | 0,19 | 2 | 19 | 0.05 | 0.14 | 0,2
|  | 9 | 1 | [5 empty] | 0,2
|  | 9 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | TRUE | 4 | 2
1 Decimales
0,2 |  | 0,19 | 9 | 9
|  | Extrae el ultimo digito | extrael primer digito | parte entera | Parte decimal | cantidad de decimales | decimales en enteros | restar ultimo numero | Elimar ultimo digito | Dato Final
|  | ,2 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 2 | 0.5 | -0.3 | 0
|  | 2 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 2 | es impar? | Largo dato original | largo parte enetero y decimal
|  |  | FALSE | 3 | 2
DATO 11
Dato | Dato redondeado | 0,202914 | 4 | 4e-06 | 0.20291 |  | 0
0.20291 | 0 | 6 decimal | 4

## INCERTIDUMBRE
|  |  | correcciones debidas al Patrón, |  |  | correcciones debidas al Instrumento |  |  |  | INDCREDIUMBRE |  | 0
Lectura instrumento | Promedio lecturas patrón | δ(Pat)cal | δ(Pat)der | δ(Pat),int | δ(Inst)res | δ(Ins)hist | u(rep) | u(comb) | Veff | Factor de cobertura (k) | Incertidumbre Expandida
0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3
|  | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%

## MEDIDA
Digital | PASA
Análogo | FALLA
No tiene

## CERTIFICADO
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  |  | JS5788-26
EQUIPO BAJO PRUEBA
| INSTRUMENTO: | [5 empty] | NEVERA DE TRANSPORTE
| MARCA: | [5 empty] | NO REGISTRA
| MODELO: | [5 empty] | NO REGISTRA
| SERIE: | [5 empty] | NO REGISTRA
| CÓDIGO INTERNO: | [5 empty] | NO REGISTRA
| UBICACIÓN: | [5 empty] | FARMACIA MATERNIDAD
| ESTADO FÍSICO: | [5 empty] | BUEN ESTADO
| FECHA DE RECEPCIÓN: | [5 empty] | 2026-03-06
| FECHA DE CALIBRACIÓN: | [5 empty] | 2026-03-06
DATOS DEL CLIENTE
| NOMBRE: | [5 empty] | CLÍNICA PALERMO
| NIT: | [5 empty] | 860006745
| TELÉFONO: | [5 empty] | 5727777
| DIRECCIÓN: | [5 empty] | CALLE 45 C # 22-02
| CIUDAD: | [5 empty] | BOGOTÁ
Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total ni parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S.; en tal caso, deberá reproducirse en su totalidad para garantizar que no sea sacado de contexto. Los resultados de este certificado corresponden al momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S. no se responsabiliza por los daños que puedan ser causados por el uso inadecuado de los equipos calibrados. El usuario es responsable de calibrar sus instrumentos a intervalos apropiados. El laboratorio no se hace responsable de la forma en que la información suministrada por el cliente pueda afectar los resultados de medición.
| REVISÓ Y AUTORIZÓ: | [5 empty] | VALIDADO POR: |  |  |  | ING. GABRIEL DURÁN
[7 empty] | FECHA DE EMISIÓN: |  |  |  | 2026-03-06
[7 empty] | NÚMERO DE PÁGINAS: |  |  |  | 9
ING. JOHAN SEBASTIÁN PÉREZ
DIRECTOR DE LABORATORIO
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  |  | JS5788-26
CONDICIONES AMBIENTALES
El laboratorio de metrología BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S. registra las condiciones ambientales (humedad y temperatura), tomando los valores máximos y mínimos alcanzados durante la ejecución de la validación. A continuación, se presentan el promedio y la variación resultante.
|  |  |  | TEMPERATURA AMBIENTE (°C) |  |  |  |  | HUMEDAD RELATIVA (%HR)
|  |  |  | 24.3 |  | ± | 0.4 |  | 61.5 |  | ± | 3
|  |  |  | La validación fue realizada en: |  |  |  |  | En sitio (instalaciones del cliente)
INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura «k». La probabilidad de cobertura debe ser aproximadamente del 95 % y no inferior a este valor. La incertidumbre de medición se ha estimado con un nivel de confianza del 95,45 %, empleando una distribución t de Student. Cuando se realiza una declaración de cumplimiento, el laboratorio hace referencia a las especificaciones del fabricante, a la norma o a los requisitos declarados por el cliente. La regla de decisión aplicada en estos casos es ¦Error¦ + U ≤ EMP, según la norma ASME B89 7.3.1. Si se cumple esta condición, la medición se considera conforme y se registra como «PASA»; de lo contrario, se registra como «FALLA». El laboratorio no determina la probabilidad de una aceptación o un rechazo falsos; sin embargo, esta puede calcularse de acuerdo con la guía JCGM 106:2012, numeral 8.
PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN
La validación se ejecutó mediante el método de comparación directa con patrón de referencia de acuerdo con el procedimiento interno para cavas BTM-P-040.
TRAZABILIDAD
El laboratorio BTM COLOMBIA ZOMAC S.A.S. establece la trazabilidad metrológica de sus mediciones al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena documentada de calibraciones, referenciadas a patrones de medida primarios. Esta vinculación se logra mediante el uso de patrones calibrados por institutos nacionales de metrología (INM) y por laboratorios acreditados por un organismo de acreditación.
PATRÓN | [5 empty] | SERIE |  |  |  |  | CALIBRACIÓN |  |  | CERTIFICADO
Datalogger de Temperatura 4 Sondas | [5 empty] | 230310997 |  |  |  |  | 2026-02-02 |  |  | 319239_A 319239_B 319240_A 319240_B 319241_A 319241_B 319241_A 319242_B
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  |  | JS5788-26
1. OBJETIVO
Probar y documentar que el procedimiento utilizado para el transporte de medicamentos y dispositivos médicos cumpla con la temperatura de conservación definida y que esta se mantenga en el rango de 2 °C a 8 °C durante el transporte, para evitar que los medicamentos pierdan sus propiedades originales.
2. ALCANCE
Este protocolo es válido para las neveras de transporte del servicio farmacéutico desde el retiro de los medicamentos del servicio hasta la llegada de estos a los servicios asistenciales y viceversa.
3. CONTENIDO
3.1 TIPO DE VALIDACIÓN
Se realizará una validación prospectiva mediante mediciones efectuadas con dispositivos ubicados dentro de la nevera utilizada para el transporte, que permitan determinar y comparar las temperaturas a lo largo del tiempo.
3.2 COMPONENTES PRINCIPALES
Acumuladores de frío (gel pack) COLDFRESH 500 g
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  |  | JS5788-26
|  | Medidores de temperatura | [8 empty] | Medicamento Daptomicina Xellia
3.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Temperatura del contenedor en el rango de 2 °C a 8 °C.
3.4 PLAN DE MUESTREO
Realizar simulacros de prueba que permitan ejecutar paso a paso el proceso de transporte de medicamentos, desde la preparación del contenedor con geles. Se verificará el comportamiento de la temperatura en el interior del contenedor, tanto en un ambiente con temperaturas variables como en uno con temperaturas controladas, con el fin de realizar un seguimiento detallado que permita comparar y evaluar su comportamiento a lo largo del tiempo. Así:
» Llenar el contenedor con geles después de incorporar correctamente los medidores de temperatura. Los acumuladores de frío deben ubicarse de manera uniforme y organizada dentro del contenedor para lograr una adecuada distribución de la temperatura.
» Tomar las temperaturas dentro y fuera del contenedor cada 5 minutos durante 120 minutos, a partir de la carga de los acumuladores de frío.
» Evaluar detalladamente los resultados de cada una de las pruebas, verificando cómo se comporta la temperatura dentro del contenedor con relación al tiempo y la cantidad de geles.
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  |  | JS5788-26
3.5 CRITERIOS DE REVALIDACIÓN
Una vez que el proceso se ha validado, cabe prever que permanezca bajo control, siempre y cuando no se realicen cambios en los elementos que lo componen ni se superen los tiempos de transporte validados. Si se producen este tipo de modificaciones, habrá que efectuar la revalidación.
4. RESULTADOS
4.1 CALIBRACIÓN DEL INDICADOR DE TEMPERATURA
|  | Lectura (°C) |  | Patrón (°C) |  | Equipo bajo prueba (°C) |  | Error (°C) |  | Incertidumbre expandida ± |  |  | k
|  | 1 |  | 5.4526 |  | 5.3851 |  | -0.067477 |  | 0.64 |  |  | 2
|  | 2 |  | 5.4565 |  | 5.1384 |  | -0.31804 |  | 0.64 |  |  | 2
|  | 3 |  | 5.4118 |  | 5.4496 |  | 0.0378 |  | 0.64 |  |  | 2
|  | 4 |  | 5.4164 |  | 5.6533 |  | 0.23698 |  | 0.64 |  |  | 2
|  | 5 |  | 5.4079 |  | 5.5518 |  | 0.14388 |  | 0.64 |  |  | 2
|  | 6 |  | 5.4257 |  | 5.5247 |  | 0.09906 |  | 0.64 |  |  | 2
|  | 7 |  | 5.4444 |  | 5.5391 |  | 0.094734 |  | 0.64 |  |  | 2
|  | 8 |  | 5.4592 |  | 5.5474 |  | 0.088201 |  | 0.64 |  |  | 2
|  | 9 |  | 5.4524 |  | 5.4763 |  | 0.023927 |  | 0.64 |  |  | 2
|  | 10 |  | 5.4548 |  | 5.5504 |  | 0.095587 |  | 0.64 |  |  | 2
|  |  |  | Promedio del patrón |  |  | Promedio del equipo bajo prueba |  |  | Promedio del error
|  |  |  | 5.4382 |  |  | 5.4816 |  |  | 0.043465
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  |  | JS5788-26
4.2 PRUEBA 1 (2 GELES SIN CARGA)
Se realiza una prueba inicial con 2 geles y sin carga para determinar si el contenedor alcanza la temperatura de refrigeración antes de utilizar la carga simulada.
|  |  | Geles |  | Fecha |  | Hora |  | Temperatura ambiente |  |  | Temperatura de la cava
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 8:18 |  | 24.9885 |  |  | 22.1
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 8:23 |  | 24.9062 |  |  | 7.7 |  |  | 3.9
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 8:28 |  | 24.8378 |  |  | 7.4
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 8:33 |  | 24.9101 |  |  | 7.1
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 8:38 |  | 24.9531 |  |  | 6.8
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 8:43 |  | 25.0214 |  |  | 6.5
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 8:48 |  | 25.5311 |  |  | 6.2
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 8:53 |  | 25.0909 |  |  | 5.9
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 8:58 |  | 25.2964 |  |  | 5.6
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 9:03 |  | 24.7335 |  |  | 5.3
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 9:08 |  | 24.9224 |  |  | 5
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 9:13 |  | 25.0659 |  |  | 4.7
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 9:18 |  | 25.1742 |  |  | 4.4
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 9:23 |  | 25.1057 |  |  | 4.9
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 9:28 |  | 25.2123 |  |  | 5.4
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 9:33 |  | 25.6475 |  |  | 5.7
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 9:38 |  | 25.6529 |  |  | 5.8
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 9:43 |  | 24.9639 |  |  | 6.4
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 9:48 |  | 24.9379 |  |  | 6.8
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 9:53 |  | 25.249 |  |  | 7
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 9:58 |  | 25.1226 |  |  | 7.2
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 10:03 |  | 25.2317 |  |  | 7.6
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 10:08 |  | 25.2529 |  |  | 8.4
|  |  | 2 |  | 2026-03-06 |  | 10:13 |  | 24.7769 |  |  | 8.7
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  |  | JS5788-26
4.3 GRÁFICA DE TENDENCIA
4.4 CRITERIO DE ACEPTACIÓN
| CRITERIO |  |  |  | RESULTADO |  |  |  | LÍMITE |  |  |  | ACEPTACIÓN
| Indicación de temperatura (°C) |  |  |  | 0.043465 |  |  |  | ± 1 °C respecto a la referencia |  |  |  | PASA
| Promedio de la temperatura de operación |  |  |  | 6,2°C |  |  |  | Entre 2 °C y 8 °C |  |  |  | PASA
| Duración para entrar en rango de aceptación. |  |  |  | 5 minutos |  |  |  | ≤ 10 minutos |  |  |  | PASA
| Tiempo de permanencia en rango de aceptación. |  |  |  | 100 minutos |  |  |  | ≥ 30 minutos |  |  |  | PASA
Nota: Los límites de aceptación fueron establecidos por el cliente de acuerdo a sus necesidades y a la operación de las cavas.
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  |  | JS5788-26
4.5 PRUEBA 2 (2 GELES CON CARGA)
| Geles |  | Fecha |  | Hora |  | Temperatura ambiente |  |  | Temperatura de la cava |  |  | Temperatura de carga
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 10:33 |  | 24.7578 |  |  | 20.2 |  |  | 19.9066
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 10:38 |  | 24.9481 |  |  | 7.5 |  |  | 6.9956
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 10:43 |  | 24.7976 |  |  | 7.2 |  |  | 6.9426
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 10:48 |  | 25.4835 |  |  | 6.9 |  |  | 6.3665
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 10:53 |  | 25.4838 |  |  | 6.6 |  |  | 6.0239
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 10:58 |  | 24.991 |  |  | 6.3 |  |  | 6.0575
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 11:03 |  | 25.2456 |  |  | 6 |  |  | 5.4821
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 11:08 |  | 24.758 |  |  | 5.7 |  |  | 5.3817
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 11:13 |  | 25.0747 |  |  | 5.4 |  |  | 4.9123
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 11:18 |  | 24.5032 |  |  | 5.1 |  |  | 4.8877
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 11:23 |  | 25.3948 |  |  | 4.8 |  |  | 4.5013
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 11:28 |  | 25.2457 |  |  | 4.5 |  |  | 3.9283
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 11:33 |  | 25.4861 |  |  | 4.2 |  |  | 3.9336
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 11:38 |  | 25.0209 |  |  | 3.9 |  |  | 3.4531
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 11:43 |  | 25.1418 |  |  | 4.2 |  |  | 3.6124
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 11:48 |  | 25.1635 |  |  | 4.3 |  |  | 4.0291
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 11:53 |  | 25.3475 |  |  | 4.8 |  |  | 4.5693
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 11:58 |  | 25.4815 |  |  | 5 |  |  | 4.4926
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 12:03 |  | 25.1997 |  |  | 5.3 |  |  | 5.0885
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 12:08 |  | 24.9301 |  |  | 5.8 |  |  | 5.5023
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 12:13 |  | 25.4087 |  |  | 6.3 |  |  | 5.759
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 12:18 |  | 24.5762 |  |  | 6.4 |  |  | 6.042
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 12:23 |  | 25.2504 |  |  | 8.7 |  |  | 8.1393
| 2 |  | 2026-03-06 |  | 12:28 |  | 24.9237 |  |  | 9.1 |  |  | 8.8722
[13 empty] | CERTIFICADO N°: |  |  | JS5788-26
4.6 GRÁFICA DE TENDENCIA
4.7 CRITERIO DE ACEPTACIÓN
| CRITERIO |  |  |  | RESULTADO |  |  |  | LÍMITE |  |  |  | ACEPTACIÓN
| Indicación de temperatura (°C) |  |  |  | 0.043465 |  |  |  | ± 1 °C respecto a la referencia |  |  |  | PASA
| Promedio de la temperatura de operación |  |  |  | 5,5°C |  |  |  | Entre 2 °C y 8 °C |  |  |  | PASA
| Promedio de temperatura de la carga |  |  |  | 5,1°C |  |  |  | Entre 2 °C y 8 °C |  |  |  | PASA
| Duración para entrar en rango de aceptación. |  |  |  | 5 minutos |  |  |  | ≤ 10 minutos |  |  |  | PASA
| Tiempo de permanencia en rango de aceptación. |  |  |  | 100 minutos |  |  |  | ≥ 30 minutos |  |  |  | PASA
Nota: Los límites de aceptación fueron establecidos por el cliente de acuerdo a sus necesidades y a la operación de las cavas.
*** FIN DEL CERTIFICADO ***
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]
Geles = [Geles, row above]

## Hoja1
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR BRUTO
TERMÓMETRO DIGITAL CALIBRADO KEX GERMANY RT-803E | 2 | 120000 | 240000
TERMÓMETRO DE PUNZÓN CALIBRADO TP101 | 1 | 30000 | 30000
|  | Total Bruto | 270000
|  | Subtotal | 270000
|  | IVA 19% | 51300
|  | Total a pagar | 321300